## Sheet1
序号 | 所属应用 | 问题 | 解决方法 | 备注
1 | 平台 | midbrow | 事件转发中间层 | 消息、时间转发
2 | 平台 | midhs | 历史数据访问中间层 | 人机、后台读写历史库
3 | 数据库 | middata | 实时库数据访问中间层 | 人机、后台读写实时库
4 | 网络分析 | midmmi | 动态数据显示中间层 | 浏览器动态文本显示
5 | 网络分析 | 人机访问历史库 | 人机sql读取历史库流程 | 人机sql中会带有如@o2000的字样，这里的@o2000使用通过什么用户登录查询 1、bin/mmiexec/conf/cfgfiles的sys_MidhsServerConfig.properties文件记录了这个用户的type是多少，如@o2000=3 2、在conf下的db_conf.xml下找到type=3的记录，下面的用户名密码就是sql查询登录的用户
6 | 网络分析 | deliver | 将本机文件同步到其他工作站 | 1、只能同步文件，不能同步文件夹 2、具体同步到哪些机器，在conf下的deliver_hosts_linux.sys里面写着 3、同步与平台共用文件需要提前跟工程说，同步高软自己的程序，也要保证本机的功能测试没问题，同时做好备份工作
7 | 网络分析 | 外部命令执行不好使（bat脚本），调用的是mmiapp.sh加应用名称，权限和文件都在，单独启动mmiapp.sh没有报错且无效果 | 1、执行./mmiapp.sh，查看是否正常，如果正常，请检查bin目录下是否存在mmiapp.sh，与工程确认后删除 | ./是绝对路径，只会找当前路径下的问题，不加./则是相当路径，是会根据环境变量到指定路径下找文件执行
8 | 网络分析 | netstat -anp ¦grep 10003 | 查看当前节点下10003端口占用情况
9 | 网络分析 | unzip zip文件名 | linux系统下解压zip文件
10 | 辅助决策 | deliver | 将本机文件同步到其他工作站 | 1、只能同步文件，不能同步文件夹 2、具体同步到哪些机器，在conf下的deliver_hosts_linux.sys里面写着 3、同步与平台共用文件需要提前跟工程说，同步高软自己的程序，也要保证本机的功能测试没问题，同时做好备份工作
11 | 智能告警 | grep -rin 123 | 在当前目录下搜索带有“123”的字符串 | 参数意义： -r 递归查找 -n 显示行号 -i 忽略大小写
12 | 智能告警 | ln -s 源文件 目标文件 | 加软链接 | ln的链接又分软链接和硬链接两种， 软链接就是ln -s src dst,它只会在你选定的位置上生成一个文件的镜像，不会占用磁盘空间， 硬链接ln src dst,没有参数-s, 它会在你选定的位置上生成一个和源文件大小相同的文件，无论是软链接还是硬链接，文件都保持同步变化。 连接的删除： 直接 rm dst
13 | 智能告警 | file core文件名称 | 查看core文件来源
14 | 智能告警 | 手动启公式定义界面 | ~/bin/sca_formula_define
15 | 智能告警 | 模型更新后，如果想更新曲线表：manalog_data_scada，执行命令： | ~/bin/hissam_install
16 | 智能告警 | open3000启平台和数据库 | 启平台: sam_ctl start 启数据库：dbi
17 | 智能告警 | 遥信采样表 | mpoint_data_scada
18 | 智能告警 | 质量码采样表 | manalog_quality_scada
19 | 智能告警 | 命令启：前置维护工具 | fesmaintainstartup.sh
20 | 智能告警 | 验证总线收发 | msgsendudp realtime public msg_send 44 123 （一台发） msgrecvudp realtime public msg_send 44 123 （一台收） 进程名 端口号 事件号
21 | 智能告警 | 打tar包压缩包指令 | tar -zcvf 压缩包名.tar.gz 源文件
22 | 智能告警 | 解压tar包压缩包指令 | tar -zxvf 压缩包名.tar.gz (解压)
23 | 智能告警 | 工作站重启后，凝视系统界面长时间未操作出现屏保黑屏，需要关闭屏保 | 在凝视系统当前屏幕下执行指令xset –dpms生效，注意远程ssh过去执行无效
24 | 智能告警 | 查看所有被占用的端口 | netstat -anp 查看所有端口的被占用进程
25 | 智能告警 | 根据端口号查看进程信息 | lsof –i:端口号 查看端口号，根据端口号查看进程信息
26 | 操作票 | 查看防火墙被封禁的端口 | iptables -nL查看防火墙所有被封的端口
27 | 运行分析 | 封禁或放开防火墙端口 | iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 9005 -j DROP封禁端口9005，禁止由内到外 如果是tcp 就加tcp，如果是udp，就把tcp改为；如果放开之前封禁的端口就把DROP改为ACCEPT。如果是临时封禁就在终端上执行，系统重启后失效。如果是永久封禁，就把防火墙规则写到这个文件rc.local中 路径：/etc /rc.d/rc.local
28 | 运行分析 | 系统漏铜扫描，做系统渗透检测时可以先扫描一下 | 扫描系统漏洞指令nmap nmap -p 1-65535 localhost 扫描本地 nmap -p 1-65535 ip扫描指定ip 例：nmap -p 1-65535 59.1.24.11
29 | 智能告警 | alias给常用指令起别名，即设置快捷指令 | 在凝视系统家目录下的.cshrc配置文件中用alias设置一些常用指令的快捷指令。例1：alias cd 'cd /home/d5000/jibei' 意思是在d5000用户下其他任何文件夹下终端上输入 cd指令直接跳到jibei文件目录下。
30 | 操作票 | 查看凝视系统的一些指令 | uname -a 查看Linux系统的版本 cat /proc/cpuinfo¦grep ‘model name’¦uniq 查看cpu型号 cat /proc/meminfo ¦ grep MemTotal 查看内存总数 fdisk –l¦grep Disk 查看硬盘大小 cat /proc/cpuinfo查看cpu信息
31 | 智能告警 | down_load数据文件 | down表失败，对应模式下下装后，实时库查询异常 | 服务器下data/rtdbms/context01下的文件为该应用下，下装的数据，如遇到下装失败，可以删除对应文件夹后，再重新下装该应用
32 | 操作票 | linux(凝思)修改ip地址 | 网络接口的配置文件位于 /etc/sysconfig/network-devices目录下 ，配置文件名称为 ifcfg- etcX 如 ：网络接 口eth0的配置文件名称为 ifcfg-eth0 。 net1-1:~ # vi /etc/sysconfig/network-devices/ifcfg-eth0 系统网络接 口配置 ： ONBOOT = # 启动时是否 自动加载 （YES¦NO BOOTPROTO = # 引导时所使用的协议 （none¦static¦bootp¦dhcp ） SERVICE = # 设置ipv4静态IP IPADDR = # IP设置 PREFIX = # 子网掩码设置 GATEWAY = # 缺省网关设置 BROADCAST = # 广播域 | 例如 ： ONBOOT = yes BOOTPROTO = none SERVICE = ipv4-static IPADDR = 192.168.0.2 PREFIX = 24 GATEWAY = 192.168.0.1 BROADCAST = 192.168.0.255 配置完毕后 ，重新启动网络服务使上述配置生效 ： #/etc/rc.d/init.d/network restart
33 | 操作票 | dm7 执行完要commmit | dm7数据操作后记得要提交一下，不然无法生效，或者执行完重新刷一下表，看看记录是否改变
34 | 操作票 | 状态估计界面，合格率曲线无法正常显示 | 1、重启一下midhs中间层 2、检查状态估计是否周期启动开启 | midhs是读关系库的服务，曲线展示走的是关系库
35 | 平台 | 厂站图，切换到状态估计断面后，状态估计断面下的动态数据未正常显示 | 1、重启pas下的midmmi | midmmi为刷新动态数据的中间层，动态数据不正常优先考虑midmmi问题
36 | 平台 | 状态估计周期启动自动停止，或者模型复制节点不准确 | 1、主要为down表原因，导致周期启动停止，模型复制前的节点为关系库中节点名称，打开关系库找到对应域，将初始数据修改即可，这几个域在dbi修改是不会回写关系库的 | 不是dbi中所有表的域修改后都跟更新到关系库，但down表会把关系库数据都写到实时库中
37 | 智能告警 | 调度员潮流界面，点击读取状态估计界面按钮无法正常刷新数据 | 1、检查pas主机下的中间层是否正常运行，midmmi，middata，midbrow 2、如某些中间层未启动需要重启中间层 3、发现中间层启动异常，根据后台报错确认是否为端口被占用 4、通过netstat -anp ¦grep 端口号，指令查看情况 5、确认是否为其他进程占用mid中间层的端口，确认后杀掉进程重启再观察 | 未知问题，有些进程会占用middata端口（10003），这样读写实时数据可能会有问题
38 | 平台 | 状态估计界面，合格率曲线无法正常显示 | 1、重启一下midhs中间层 2、检查状态估计是否周期启动开启 | midhs是读关系库的服务，曲线展示走的是关系库
39 | 智能告警 | 调度员潮流界面，点击误差分析信息无反应"object字段无法读取"报错 | dm.ini中EXCLUDE_RESERVER_WORDS = 后添加object，OBJECT,object重启达蒙服务 | dm.ini修改完没生效
40 | 智能告警 | 源码编译~/src/pas/ltad/source/SRC_LTAD下ltad编译不过提示：undefined reference “conf_encode” | ~/src/pas/rtnet下global_config.cpp文件备份删除
41 | 平台 | 设备越限类告警无记录显示，或者模拟越限告警没办法正常推送告警 | 1、检查限值表中的高限信息，程序可能是通过高限4进行越限判断，如需要修改请联系研发 | 每个地区的逻辑可能不一样，有些地区读的就是高限4
42 | 操作票 | 模拟测试线路告警禁止功能，告警仍然推图 | 1、将线路两端的厂站对应电压等级都要禁止掉，再进行测试 | 每个地区的逻辑可能不一样，线路一般要禁止两端厂站
43 | 操作票 | 综合智能告警涉及到的jar | ialarm.jar、all_common.jar，其中只用ialarm.jar是智能告警特有的，all_common.jar是平台共用的
44 | 网络分析 | 模拟电压越限 | 模拟电压越限时，在限值表中，更改限值时，需要更改：“遥测类型”域，值为：“电压幅值”的
45 | 网络分析 | i_alarm_config——通用参数配置 中的地区名用改吗？ | 告警上送时使用的，不涉及告警上送，该地区名不起作用；
46 | 运行分析 | 怎么测试断面和潮流越限 | 可以通过case管理界面保存一个，断面越限和潮流越限，需要工程维护：断面信息表（437）
47 | 网络分析 | 我们有wams应用吗 | 四方（厂家）做的一个应用
48 | 网络分析 | 录波和保护，告警我们没有吗？为什么页面上没有关于保护的告警 | 地调很少有，可以咨询当地工程运维。
49 | 网络分析 | 什么类型的告警会对潮流图挂牌 | 所有类型的告警都会挂牌，该牌只是鼠标悬停会展示相关的告警设备信息。
50 | 平台 | 告警信息存放在历史库什么位置 | 告警信息存放在历史库的：alarm_brief（两天），alarm_brief_all（所有） 备注：alarm_type(该域判断告警属于哪一类)，如：=2（异常类告警）
51 | 平台 | 告警推图同时弹出错误窗口“打开/data/graph/XY/display/sys/~~g文件失败” | cctl文件lnNewLayout.cctl.layout.cctl中的frame() 的main中的mainFile_tj与人机文件WarningMapAlarmID.xml中的mainFile不一致 | cctl文件用菜单栏中的动态展示-动态方案-编辑参数布局-载入/保持参数布局 进行再现和查看
52 | 平台 | maincode源码编译错误：生成i_alarm_database.o错误 | 在源码文件i_alarm_database.cpp和i_alarm_rtdb.cpp中把#include <iostream.h>修改成#include <iostream> | 龙江麒麟3.2环境与3.0差别
53 | 平台 | alarm_monitor源码编译错误：报出生成tale_model.o错误 | 在源码文件table_model.cpp中的头文件中，添加#include <stdio.h> | 该模块不再需求编译
54 |  | 测试告警弹窗“数据未存入数据库”查log智能告警log_file_for_ia_04>>midhs失败，查midhs日志 | midhs配置密码问题，修改conf下midhs_curve.xml密码配置后重启midhs同步
55 |  | powerflow_ana | 线路母线发电机等发生事故告警时，调用这个程序，计算潮流图的
56 |  | 工作站启动qt时，提示消息总线相关问题 | 1、检查该工作站是否平台是否启动，如果没有，启动平台sys_ctl start | 操作票涉及到消息的收发，要用到平台消息总线，如平台未启动，则无法正常收发消息
57 |  | start_operanaCX.sh脚本无法执行 | vi编辑:set ff=unix
58 |  | dbi-运行分析计划任务表-状态-错误 | 越限统计状态错误有两种情况，1数据源id拖拽错误，应拖拽遥测id，2常数限值没选上，但是上限1id及下限1id没做配置
59 |  | 编译maincode报错i_alarm_rtdb.o，具体struck_i_alarmrecord_scada没有名为kv_value的成员 | rdb3335表重新创建(表里有kv_value的域)
60 |  | 平台水印有的现场不需要，但我们操作票需要，需求实现scada无水印操作票有水印 | 人机目录~/bin/mmiexec/conf/cfgfiles下配置文件sys_VersionConfig.properties----配置是否显示水印 waterFont.xml----配置具体应用水印显示、格式等配置信息
61 |  | 告警灯页面显示具体告警类型的发生时间，是long型的一串数字，无法显示正常的时间 | dbi的-public-系统类-域信息表：表id号为3335的发生时间的域occur_time的显示类型为long了，改为datatime类型显示重装即可。
62 |  | 应用服务器SimServer（core dumped） | 有可能的一种情况是/etc/services相关配置不对 | opt_sim 11183/tcp opt_sim 11183/udp opt_order 11184/tcp opt_order 11184/udp
63 |  | 启动scada_sim小应用起不来manual_app_start scada_sim 显示get_key，err register fail | 除了添加小程序的那些过程额外看下app_define.sys~,大概也就是总线挂掉了，可以请教工程人员，再适当重启机了
64 |  | 打开控制台，初始化工具栏失败 | 检查人机conf下的OptesTicketConf.xml内容及文件所属，还有/etc/dm_svc.conf也会影响
65 |  | java编辑器打开久报错或打不开 | 修改人机配置：bin/mmiexec/conf/cfgfiles/pro_PublicParamConfig.properties文件内的“gdi_app=0”字段，文件内仅需一个该字段，且值为0 | 不开图形入库
66 |  | 插入表格 | 根据java画面编辑路径vi该g文件里面的table字样附近有相关表格路径，再通过画面编辑器综合图形--表格的功能键插入相关表格
67 |  | 无告警灯图表，主界面设备告警一览表内数据不显示或只显示1条（实时库告警记录表数据写入异常） | 3330号表综合智能告警统计信息表内无数据，添加与alarmLight.xml内配置显示一致的数据即可
68 |  | 从自动控制（avc）点击进入网络分析界面，只显示图片框，不显示文字及数据，而首页进入则一切正常 | 这是因为网络分析的跳转不在本应用下（在avc下了），java图形编辑，修改跳转光敏点-目标图形-勾选指定画面场景及应用选择实时态scada。 | 查看后台midmmi抛出异常异常，其实主要不是midmmi的问题
69 |  | $D5000_HOME/bin/mmiexec/conf/cfgfiles/pro_PublicParamConfig.properties文件autoPushLog配成1才会写日志 | 开启人机日志后$D5000_HOME/bin/mmiexec下创建autoPushLog目录下有日志文件
70 |  | 部分推图其他不推图 | 尝试把$D5000_HOME/bin/mmiexec/conf/cfgfiles下的alarmLight.properties的IsCheckAuthority=1改为0 | 改为0不判断用户的权限，可能当前用户对不推图的数据没有相应的权限
71 |  | 应用下的菜单栏显示不全 | 首先确认data_srv主机下conf下的app_define.sys配置及是否同步，然后确认菜单文件是否存在（data/graph/XX/menu/pic/~）
72 |  | /home/d5000/yaan/src/CZP/OptesTicket_hn/BaseLib/testDataBase下编译错误Database.cpp各种未声明，make***Database.o错误 | vi OptesTicket_hn/BaseLib/testDataBase/Database.h,在上面几行 #include 的地方，增加两行“#include <string.h> 和“#include < stdio.h>”
73 |  | 工作站后台刷locator_app_name.conf文件中没有配置态号为：1和应用号为xxxxxx的应用 | app_define.conf写错了af的应用
74 |  | 电网分析-状态估计-量测预校验-功率不平衡厂站表格-点击右键没有菜单 | 在bin/mmiexec/jar路径下打开uiframework.jar。替换 uiframework.jar/uiframework/uiPopupMenu/下的ui文件
75 |  | 关于编译报错：com.king.base.Driver notfind(找不到)的问题 | \bin\mmiexec\conf\emsconf\jdbc.properties type=jdbc改成type=midhs
76 |  | 不能插入历史库数据 | 尝试修改源码内oper_ana_hisdb.cpp内的代码if(ServiceLocate("realtime","midhs",…){ return -1;}注释掉 //return -1; | 每日凌晨前系统利用oper_ana_hisdb oper_data_stat -insert调用midhs插入数据库（3天内的数据）
77 |  | rtnet -cxt 1 ，ems未连接---计算结果合格率不是最新时间 | pas_db_conf.xml中密码明密文与db_conf.xml统一，结果调用的历史库
78 |  | 短路电流计算设定短路——启动计算弹窗：打不开该文件 | $D5000_HOME/bin/mmiexec/conf/kdemsconf中pictureOpen.properties该成本地g文件
79 |  | 该表中有文件没生成：/ca/bztdb.h:29: 错误：expected constructor, destructor, or type conversion before ‘*’ token | 少表，看这个/ca/bztdb.h
80 |  | dbi应用选项问题或该应用下无表，但download能下装 | dbi下实时态选项旁的应用选择由“.odb_app.ini、mng_app_num_name.ini、msg_app.conf、app_define.sys等”配置，有时候选择应用但右面表是空的需要kill -9 rtdb_server
81 |  | 状态估计-参数维护-变压器分接头位置表-无法显示(后台报目录越界) | 修改table g文件sort_info_no0="11"中的数字和最后一行Data index="10"相等 | sortnum 也是排序 sort_info是按照第n+1列排序的意思 sort_info_value值0或1是倒序或正序
82 |  | ldd +动态库或者as_inversion之类查看关联动态库 | 1
83 |  | 后台刷socket拒绝，io异常之类的 | 可能是该g文件的domain配置和系统~/conf/domain.sys中配置的不一致 | sed -i "s/yuan/des/g" *.g